MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

# considerações preliminares

A empreiteira fornecerá todos os materiais para execução da obra e dos serviços, a mão-de obra e as máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos no presente memorial descritivo, no conjunto de projetos e planilha orçamentária.

Importante ressaltar que, este memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, aos projetos, à planilha orçamentária e às normas da ABNT.

Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as áreas e projetos relacionados neste memorial, caso haja algum tipo de modificação.

Todos os procedimentos de execução deverão obedecer às normas técnicas vigentes, e qualquer alteração no processo de execução ou alteração no projeto deverá ser comunicada (por escrito) à fiscalização da obra para que seja emitido um parecer técnico.

# instalação do canteiro de obras

A obra deverá ser marcada por placa indicativa conforme padrão PMSRC, com área de 2,00m², em local a ser indicado pela fiscalização do Município.

Haverá mobilização e desmobilização de contêiner que será utilizado como almoxarifado.

Será instalado um banheiro químico para uso dos funcionários.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

As grades deverão ser lixadas para recebimento de uma nova demão de pintura com esmalte sintético.

Os muros em torno da praça deverão ser lavados com jato de alta pressão.

Deverá ser retirada grade oxidada, conforme medidas apresentadas na memoria de cálculo.

Deverá ser demolido piso cimentado, inclusive lastro de concreto, conforme área apresentada em memória de cálculo.

# PRAÇA

Deverão ser assentados Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, conforme área  determinada na memória de cálculo.

Deverá ser utilizado cordão de solda elétrica para instalação de uma nova grade de ferro em barra chata.

Parte do muro deverá ser chapiscado e rebocado, conforme área apresentada na memória de cálculo.

Deverá ser instalado tubo de PVC rígido soldável marrom de 32 mm para escoar a água da caixa de areia.

Deverá ser espalhado pó de pedra para instalação de grama sintética

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser realizada a limpeza geral de toda a praça.