MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PRAÇA DE SÃO JACINTO

Local: Avenida Severino Simonassi, s/n.º, Bairro São Jacinto, São Roque do Canaã.

# considerações preliminares

A empreiteira fornecerá todos os materiais para execução da obra e dos serviços, a mão-de obra e as máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos no presente memorial descritivo, no conjunto de projetos e planilha orçamentária.

Importante ressaltar que, este memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, aos projetos, à planilha orçamentária e às normas da ABNT.

Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as áreas e projetos relacionados neste memorial, caso haja algum tipo de modificação.

Todos os procedimentos de execução deverão obedecer às normas técnicas vigentes, e qualquer alteração no processo de execução ou alteração no projeto deverá ser comunicada (por escrito) à fiscalização da obra para que seja emitido um parecer técnico.

# instalação do canteiro de obras

A obra deverá ser marcada por placa indicativa conforme padrão PMSRC, com área de 2,00m², em local a ser indicado pela fiscalização do Município.

Haverá mobilização e desmobilização de contêiner que será utilizado como almoxarifado.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser escavadas valas em material de 1ª categoria para regularização de terreno, execução do muro, baldrame e sapatas.

Deverá ser realizado o corte e destocamento uma árvore.

Deverá ser feita a limpeza manual do terreno com enxada, conforme área descrita na memória de cálculo.

# PRAÇA

Deverá ser instalada grama sintética, conforme área em projeto.

Deverão ser assentados de blocos de concreto estrutural de dimensões 14x19x39cm cheios, com resistência mínima de 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura das juntas 10mm e espessura da parede sem revestimento 14cm, para construção do muro, conforme projeto.

Deverá ser instalado guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico, sobre o muro, conforme projeto.

Deverão ser fornecidas, dobradas e colocadas em forma a armadura CA-50 A média, de diâmetro de 6.3 a 10.0 m, para as sapatas, vigas, pilares, conforme quantitativo demonstrado na memória de cálculo.

Deverão ser fornecidas, dobradas e colocadas em forma a armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm para os pilares e vigas, conforme quantitativo demonstrado na memória de cálculo.

Deverão ser preparadas formas de tábua de madeira para as fundações, lajes, vigas e pilares de acordo com as normas técnicas, devendo as formas serem molhadas antes de concretagem, as mesmas devem estar bem vedadas para evitar a perca de concreto.

Deverá ser fornecido, preparado e aplicado concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), nas sapatas, conforme quantitativo demonstrado na memória de cálculo.

Deverá ser realizado a aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), nas vigas, sapatas e pilares, conforme demonstrado na memória de cálculo.

As sapatas e o muro deverão ser reaterrados e apiloados em camadas de 20 cm

O guarda-corpo deverá receber duas demãos de pintura com tinta esmalte sintético, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

Deverá ser instalada grama sintética, conforme área demonstrada em projeto.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverá ser removido todo o entulho decorrente da execução da obra, conforme especificação na memória de cálculo.

Deverá ser realizada a limpeza geral de toda a praça.