MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PRAÇA DE  VILA ESPANHOLA

Local: Rua Ayrton Senna, s/n.º, Bairro Nossa Senhora das Graças, São Roque do Canaã.

# considerações preliminares

A empreiteira fornecerá todos os materiais para execução da obra e dos serviços, a mão-de obra e as máquinas necessárias para a realização dos trabalhos previstos no presente memorial descritivo, no conjunto de projetos e planilha orçamentária.

Importante ressaltar que, este memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execução e aos materiais empregados.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, aos projetos, à planilha orçamentária e às normas da ABNT.

Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as áreas e projetos relacionados neste memorial, caso haja algum tipo de modificação.

Todos os procedimentos de execução deverão obedecer às normas técnicas vigentes, e qualquer alteração no processo de execução ou alteração no projeto deverá ser comunicada (por escrito) à fiscalização da obra para que seja emitido um parecer técnico.

# instalação do canteiro de obras

A obra deverá ser marcada por placa indicativa conforme padrão PMSRC, com área de 2,00m², em local a ser indicado pela fiscalização do Município.

Haverá mobilização e desmobilização de contêiner que será utilizado como almoxarifado.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser escavado de forma manual toda área indicada em projeto e memorial de cálculo, para execução do campo de areia.

Deverá ser realizada a escavação de forma mecanizada da área onde será executado o campo de areia, conforme medidas apresentadas no memorial de cálculo.

Deverá ser realizado o corte e destocamento de uma árvore no canteiro central.

Deverá ser retirado blocos pré-moldados de concreto, conforme área indicada em projeto e no memorial de cálculo.

Deverá ser realizada a limpeza manual com enxada de toda a área indicada no memorial de cálculo.

# PRAÇA

Deverá ser preparado, fornecido e aplicado concreto Fck 25 Mpa para concretagem da base dos alambrados, sapatas, vigas e pilares.

Deverá ser utilizado tubo de PVC de 150 mm para chumbador.

Deverá ser fornecido e espalhado areia média lavada em toda área da quadra de areia.

Será instalado duas traves de futebol de salão na quadra de areais nas dimensões oficiais de 3 x 2 m, com rede para futebol de salão.

Deverá ser instalado alambrado de tela losangular para proteção das laterais da quadra de areia.

# quadra

Deverão ser assentados em toda área definida em memorial de cálculo e projeto blocos de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente com espessura de 8 cm e resistência a compressão de 35 Mpa, sob colchão de pó de pedra.

Deverá ser assentados blocos de concreto estrutural cheios de 14 x 19 x 39 cm para área do muro, conforme memorial de cálculo.

Deverá ser dobrado em colocado em forma armadura de 10 mm para execução das sapatas, vigas e pilares do muro.

Deverá ser dobrado em colocado em forma armadura de 5 mm para execução dos estribos das vigas e pilares do muro.

Deverá ser utilizado forma de 2,5 x 30 cm para execução da viga superior e pilares do muro.

Deverá ser fornecido, preparado e aplicado concreto magro com consumo mínimo de 250 kg/m3 no fundo das sapatas.

As sapatas deverão ser reaterradas e compactadas com camadas de 20 cm.

Deverá ser executado lastro de concreto regularizado e impermeabilizado com espessura de 8 cm em toda área que receberá assentamento de grama sintética.

Será instalado guarda corpo de aço galvanizado na escada existente e a está deverá ser lavada com máquina de jato com alta pressão.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Todo entulho deverá ser removido do local da obra e sua descarga deverá ser realizada em local licenciado.